## Arkusz1
ZAKRES ROBÓT
UL. DĘBOWA 39 |  |  | 39
KOSZTY KWALIFIKOWANE | ILOŚCI | KWOTA
1. OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU | 692 m2 | 166366.2454
2. OCIEPLENIA ŚCIAN COKOŁU | 92 m2 | 23489.5035
3. OCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH | 95 m2 | 52282
4. OCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ | 356 m2 | 60230
5. WYMIANA ORYNNOWANIA |  | 12609
6. PARAPETY ZEWNĘTRZNE | 24 m2 | 2243
7. MONTAŻ ZAWORÓW REGULACYJNYCH PODPIONOWYCH C.O. | komplet | 37034
8. RUSZTOWANIA | 833 m2 | 36471.4007
| brutto | netto
SUMA | 390725.1496 | 361782.5459
| VAT | 28942.6037
| udział własny | 90445.6365
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  | KWOTA
1. DEMONTAŻE (PARAPETY, ORYNNOWANIE, OBRÓBKI) ODBICIE 10% TYNKÓW |  | 5221
2. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH (WEJŚCIE) |  | 58
3. DRZWI WEJŚCIOWE I OKNA |  | 16942
4. REMONT KOMINÓW |  | 7712
5. REMONT KOMINÓW NA PODDASZU |  | 1401
6, ANTENA ZBIORCZA |  | 8000
7. INSTALACJA DOMOFONOWA |  | 8000
8. PRACE DODATKOWE (MONTAŻ NAWIEWNIKÓW 42SZT., DASZKI NAD WEJŚCIAMI |  | 13515
9. RUSZTOWANIA CZAS PRACY |  | 1872
brutto
SUMA |  | 62721
UL. DĘBOWA 41 |  |  | 41
KOSZTY KWALIFIKOWANE | ILOŚCI | KWOTA
1. OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU | 669,5 m2 | 148615.7391
2. OCIEPLENIA ŚCIAN COKOŁU | 81,4 m2 | 37009.4627
3. OCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH | 91 m2 | 59954
4. OCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ | 204 m2 | 69804.7094
5. WYMIANA ORYNNOWANIA |  | 15616
6. INSTALACJA ODGROMOWA |  | 12298
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE | 19,5 m2 | 2368
8. MONTAŻ ZAWORÓW REGULACYJNYCH PODPIONOWYCH C.O. | komplet | 32407
9. RUSZTOWANIA | 833 m2 | 40114
| brutto | netto
SUMA | 418186.9112 | 387210.1029
| VAT | 30976.8082
| udział własny | 96802.5257
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  | KWOTA
1. DEMONTAŻE (PARAPETY, ORYNNOWANIE, OBRÓBKI) ODBICIE 10% TYNKÓW |  | 4619
2. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH (WEJŚCIE) |  | 112
3. DRZWI WEJŚCIOWE I OKNA |  | 20924
4. REMONT KOMINÓW |  | 8411
5. REMONT KOMINÓW NA PODDASZU |  | 1672
6, ANTENA ZBIORCZA |  | 8000
7. INSTALACJA DOMOFONOWA |  | 12000
8. PRACE DODATKOWE (MONTAŻ NAWIEWNIKÓW 41SZT., DASZKI NAD WEJŚCIAMI |  | 13912
9. RUSZTOWANIA CZAS PRACY |  | 1899
brutto
SUMA |  | 71549
UL. DĘBOWA 43 |  |  | 43
KOSZTY KWALIFIKOWANE | ILOŚCI | KWOTA
1. OCIEPLENIE DACHU | 76,5 m2 | 16713
2. OCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ | 351 m2 | 56318.76
3.1. OCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ TERENU DO WYSOKOŚCI COKOŁU | 239 m2 | 61499.52
3.2. OCIEPLENIA ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU ( W TYM PARAPETY, OBRÓBKI) | 1196 m2 | 281657.52
4. INSTALACJA ODGROMOWA |  | 11992.32
5. RYNNY I RURY SPUSTOWE |  | 11875.68
6. RUSZTOWANIA | 1911 m2 | 84038.04
7. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU |  | 4598.64
8. MONTAŻ ZAWORÓW REGULACYJNYCH PODPIONOWYCH C.O. | komplet | 46296
| brutto | netto
SUMA | 574989.48 | 532397.6667
| VAT | 42591.8133
| udział własny | 133099.4167
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  | KWOTA
1. DEMONTAŻE (PARAPETY, ORYNNOWANIE, OBRÓBKI) |  | 2655.72
2. WYMIANA PRZYŁĄCZY INSTALACYJNYCH |  | 637.2
3. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH |  | 4097.52
4. DRZWI WEJŚCIOWE I OKNA |  | 22442.4
5. INSTALACJA DOMOFONOWA |  | 7000
6. PODBITKA DACHU |  | 4034.88
7. REMONT SPOCZNIKÓW WEJŚCIOWYCH |  | 4986.36
8. REMONT PŁYT BALKONOWYCH |  | 64563.48
9. WYMIANA BALUSTRAD |  | 45496.08
10. REMONT ZADASZEŃ WEJŚĆ DO BUDYNKU |  | 11384.28
11. REMONT KOMINÓW I OCIEPLENIE |  | 12259.08
12. REMONT KOMINÓW NA PODDASZU |  | 1766.88
13. OCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH OD STRONY STRYCHU |  | 8617.32
14. MONTAŻ ELEMENTÓW NA ELEWACJI (SZAFKI, LAMPY) |  | 613.44
15. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  | 9928.44
brutto
SUMA |  | 200483.08
UL. DĘBOWA 45 |  |  | 45
KOSZTY KWALIFIKOWANE | ILOŚCI | KWOTA
1. OCIEPLENIE DACHU | 110 m2 | 24576.2208
2. OCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ | 144 m2 | 22279.32
3.1. OCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ TERENU DO WYSOKOŚCI COKOŁU | 196 m2 | 56899.0116
3.2. OCIEPLENIA ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU ( W TYM PARAPETY, OBRÓBKI) | 893 m2 | 185471.9532
4. INSTALACJA ODGROMOWA |  | 11098.08
5. RYNNY I RURY SPUSTOWE |  | 11424.24
6. RUSZTOWANIA | 1298 m2 | 57748.2588
7. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU |  | 5342.76
8. MONTAŻ ZAWORÓW REGULACYJNYCH PODPIONOWYCH C.O. | komplet | 23148.15
| brutto | netto
SUMA | 397987.9944 | 368507.4022
| VAT | 29480.5922
| udział własny | 92126.8506
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  | KWOTA
1. DEMONTAŻE (PARAPETY, ORYNNOWANIE, OBRÓBKI) |  | 2203.6212
2. WYMIANA PRZYŁĄCZY INSTALACYJNYCH |  | 638.0424
3. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH |  | 2363.0292
4. DRZWI WEJŚCIOWE I OKNA |  | 11371.1904 | [14 empty] | wydatki kw wg wniosku | 39 | 308096
5. REMONT ELEMENTÓW STALOWYCH |  | 112.6224 | [15 empty] | 41 | 257907
6. INSTALACJA DOMOFONOWA |  | 3500 | [15 empty] | 43 | 504606
7. PODBITKA DACHU |  | 4514.0652 | [15 empty] | 45 | 317440
8.1. REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH |  | 4987.0944 | [11 empty] | koszt kw+nk | 1636301
8.2. REMONT SCHODÓW DO KOTŁOWNI |  | 2958.5196 | [11 empty] | koszt kw | 1388050 | netto
9. REMONT PŁYT BALKONOWYCH |  | 36520.7184 | [11 empty] | dofinasowanie | 1041037
10. WYMIANA BALUSTRAD (BALKONY I SCHODY WEJŚCIOWE) |  | 25505.9496 | [11 empty] | udział własny 25% | 347012.5
11. REMONT ELEMENTÓW NIEOCIEPLONYCH |  | 8145.36 | [11 empty] | koszt nk | 248251
12.1. REMONT ZADASZENIA WEJŚCIA DO BUDYNKU |  | 6675.7824 | [11 empty] | w tym vat | 120198
12.2 REMONT ZADASZENIA KOTŁOWNI |  | 6999.7608
13. REMONT KOMINÓW I OCIEPLENIE |  | 14425.2144
14. REMONT KOMINÓW NA PODDASZU |  | 1732.1796 | [16 empty] | 0.25
15. OCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH OD STRONY STRYCHU |  | 8584.9848
16. MONTAŻ ELEMENTÓW NA ELEWACJI (SZAFKI, LAMPY) |  | 879.12
17. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  | 496.8
brutto
SUMA |  | 142614.0548
| Razem koszty kwalifikowane brutto | 1781889.5352
| Razem koszty kwalifikowane netto | 1649897.7178
| VAT koszt niekwalifikowany | 131991.8174
| Koszty robót niekwalifikowanych brutto | 477367.1348
| udział własny 25% kosztów kwalifikowanych | 412474.4294
Koszt remontu kotłowni /wymiana kotłów + system kominowy |  | 220000 |  |  |  | całość inwestycji brutto |  | 2479256.67
[6 empty] | kwota pożyczki wfośigw |  | 1041037.88
| Koszty razem | 2479256.67 |  |  |  | środki własne /drugi kredyt/ |  | 1438218.79
|  | koszt modernizacji kotłowni | 220000
wyszczególnienie środków włanych /drugi kredyt/
|  |  | 25 | 55000 | [13 empty] | -1.13
|  |  | 20 | 44000
|  |  | 35 | 77000
|  |  | 20 | 44000
220000
|  |  | 39 | 41 | 43 | 45 | razem
|  | koszty kawlifikowane oferta | 361782.5459 | 387210.1029 | 532397.6667 | 368507.4022 | 1649897.7178
|  | koszty niewkwalifikowane oferta | 91663.6037 | 102525.8082 | 243074.8933 | 172094.647 | 609358.9522
|  | udział własny | 90445.6365 | 96802.5257 | 133099.4167 | 92126.8506 | 412474.4294
|  | koszt remotnu kotłowni | 55000 | 44000 | 77000 | 44000 | 220000
|  | Razem dodatkowy kredyt | 237109.2402 | 243328.334 | 453174.31 | 308221.4975 | 1241833.3817 | [6 empty] | 1267850.77
wymagana stawka Funduszu Remontowego
|  | wymagana stawka dla WFOŚiGW | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | wniosek
|  | Stawka na Fundusz remontowy razem: | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | całkowity koszt |  | 1636302
[11 empty] | dofinansowanie |  | 1041037.88 | 1388050.43
[11 empty] | wydatki kw |  | 1388050.51 | 1041037.8225
[11 empty] | środki własne |  | 347012.63
[11 empty] | wydatki nk |  | 248251.57
|  | faktury | kw | nk | razem
|  |  | 1781889.5352 | 697367.1348 | 2479256.67
|  | dofinasowanie |  |  | 1041037.88 | [7 empty] | 1636302.08
|  | pozostaje do zapłaty |  |  | 1438218.79
|  | w tym | [9 empty] | wniosek
|  |  | VAT wniosek | [5 empty] | wniosek |  |  | vat |  | dofinasowanie | 1041037.88
[8 empty] | VAT | 120198 |  |  | 27506.24 |  | koszt całkowicy brutto | 2479256.67
25195.26
[12 empty] | 41996.52 |  |  | 1438218.79
|  |  | nk |  | 697367.1348 | [6 empty] | 25501.64
|  |  | udział wł 25% |  | 347012.5 | [5 empty] | razem | 120199.66
|  | razem |  |  | 1044379.6348
|  |  | wspólnota | kotłownia | koszty niewkalifikowane w tym VAT | różnica koszty kwalifikowane (rzeczywiste - z wniosku) | wymagany udział własny 25% | kwota kredytu na poszczgólne wspólnoty
|  |  | 39 | 55000 | 91663.6037 | 53686.5459 | 77024 | 277374.1496
|  |  | 41 | 44000 | 102525.8082 | 129303.1029 | 64476.75 | 340305.6612
|  |  | 43 | 77000 | 243074.8933 | 27791.6667 | 126151.5 | 474018.06
|  |  | 45 | 44000 | 172094.647 | 51067.4022 | 79360 | 346522.0492
|  |  | RAZEM | 220000 | 609358.9522 | 261848.7178 | 347012.25 | 1438219.92
|  |  | razem | 1438219.92
|  |  | wspólnota | powierzchnia [m2] | kwota kredytu | Rata na 15 lat (zł/m-c) stanowiąca 75% miesięcznym wpływów ba fundusz | stawka fundzusz remontowy udział własny |  | stawka fundzusz remontowy pożyczka wfośigw |  | fundusz remontowy niezbędny do zrealizowania inwestycji
|  |  | 39 | 738.79 | 277374.15 | 1818.33 | 3.4 | /m2 | 3 | /m2 | 6.4 | /m2
|  |  | 41 | 597.77 | 340305.66 | 2230.88 | 5.1 | /m2 | 3 | /m2 | 8.1 | /m2
|  |  | 43 | 1018.27 | 474018.06 | 3107.43 | 4.2 | /m2 | 3 | /m2 | 7.2 | /m2
|  |  | 45 | 594.82 | 346522.05 | 2271.63 | 5.2 | /m2 | 3 | /m2 | 8.2 | /m2